## Slide 1
SK케미칼 MES 사용자 매뉴얼
- 공정운영 -

## Slide 2: 2. 생산 준비
제·개정 이력
제·개정일 | Version | 제·개정 내용 | 작성자 | 검토자 | 승인자
2022.03.115 | 0.1 | 최초 작성 | 이창영 |  | 

## Slide 3
원료투입관리
  불출/소분/투입관리
  제품소포장관리(유화)
  Re-Melting관리(유화)
  제품제투입관리(수지)
공정운영관리
  메탄올 정제공정
  공정모니터링
  최정 Grade선정(라인별)
  EG Balance
  DEG Balance
  Compressor 모니터링
  정색제 투입관리
  재고 예측
  부잔 발생량관리
촉매관리
  촉매 수명관리(CHDM)
  촉매 재고관리(CHDM)
  촉매 재고관리(수지)
품질관리
  부적합현황
  품질결과현황
외주임가공관리
  임가공 출고관리
  임가공 재고관리
일지관리
  교대작업일지
  온실가스 배출량관리
  온실가스 배출량산정
  다후니오일 재고관리
1. 생산계획
2. 생산준비
3. 공정운영
4. 생산입고
5. 생산실적
6. Report
7. KPI 관리
8. Dashboard
9. 기준정보
10. 시스템관리

## Slide 4: 3. 공정운영
[원부원료 투입관리(CHDM)]
생산팀/품질팀
원료 연속 투입
(PipeLine)
OFF-LINE
생산 출고량
전송
PDA
MES.2.1.1.01.001
생산 투입(사용)량
수신
MES
MES.2.1.1.01.002
생산 투입(사용)량
확인 및 보정
MES
MES.2.1.1.01.003
생산 출고량
수신
MES
MES.2.1.1.01.006
투입내역 관리
MES
MES.2.1.1.01.008
투입(사용)량
산출
MES
MES.2.1.1.01.007
수명에 의한 재공재고
관리
MES
원부원료 창고
출고
OFF-LINE
MES.2.1.1.01.004
품질 결과 이력 맵핑(LOT별)
MES
생산 투입(사용)량
전송
RTIS
촉매
소분 후 생산 투입량 및 잔량에 대한 원부원료 재고 관리
DMT, 수소
MES.2.1.1.01.005
LOT별 재고 입력
MES
MES.3.1.1
일마감 관리
MES.1.2.2
원부원료관리
✔촉매 수명 및 재고 관리

## Slide 5: 3. 공정운영
[공정모니터링]
생산팀/QA팀
MES.3.2.1.01
일마감관리
MES.1.2.1
생산지시관리
Slurry Mix
(CTA, QTA, 메탄올)
DMT반응공정
(미반응물Recyle)
정제 공정
Mixing Vessel
1차 Reaction공정
(DMCD 탱크)
2차 Reaction 공정
(c-CHDM 탱크)
정제/분리공정
Slurry공정
(SMT-10, SMT-20)
모노머공정
(ES-10, ES-20)
폴리머공정
(PA-10, 20, 30)
Chip Cutting 공정
(수중)
유화
CHDM
수지
MES.2.1.1
원료투입관리
MES.3.1.1
생산입고관리
MES.3.1.2
출하관리
RITS – 공정운전, 유량계, 적산계 등 실시간 Data
ERP QM - 공정검사(분석결과 Data)
APC Summary (APC ON,OFF 이력 조회) : 공통
폐수 배출량 실시간 모니터링 : 유화
Compressor Monitoring: CHDM
각 공정별 최적 Grade 선정 : 수지
공정현황
모니터링
외부 요인(계절별, 주야편차 등등)에 따른 공정,품질 변화 여부 Data 수집
특정 기간에 대하여 통계지표 모니터링 (평균값, 기울기, 표준편차, 상관계수 등)
통계지표에 대한 Min, Max값을 설정하여 알람 기능 구성
품질현황
모니터링
각종 일지 및 보고서 작성
교대작업일지 : 공통
OE Tracking 관리 : 공통
온실가스 배출량 관리 : 공통
촉매관리일지, 다후니 오일 재고관리 : CHDM
포장재관리, Waste 관리일지 : 수지
대입장 포장일지 : 수지

## Slide 6: 3. 공정운영
공정운영 > 촉매관리 > 촉매 수명관리(CHDM)
기능 개발 중

## Slide 7: 3. 공정운영
공정운영 > 촉매관리 > 촉매재고관리(CHDM)
CHDM 공장의 촉매재고관리를 할 수 있다.
제조라인별 사용연한 및 잔여수명을 재설정 할 수 있는 화면이 팝업된다.
데이터를 입력하고 저장한다.
투입현황을 조회환다.
투입정보를 입력할 수 있다.
선택한 투입정보를 삭제한다.
입력한 투입현황을 저장한다.
1
2
3
4
5
6

## Slide 8: 3. 공정운영
[품질모니터링]
생산팀/QA팀
MES.1.2.2.02
원료입고
MES.2.1.1.01
원료투입
MES.2.1.2
공정운영관리
MES.3.1.1.01
제품입고
MES.3.1.2.01
출하현황
ERP QM – 분석 결과 (수입검사, 공정검사, 제품검사), 부적합 현황
MES I/F
수입검사
공정검사
제품검사
품질 결과 확인 및 모니터링
수입검사, 공정검사, 제품검사 결과 확인
외주임가공 품질 결과 확인
교대작업일지 및 생산일보의 품질 데이터 자동 연계
품질 통계 및 예측
외부 요인(계절별, 주야편차 등등)에 따른 공정,품질 변화 여부 Data 수집
특정 기간에 대하여 통계지표 모니터링 (평균값, 기울기, 표준편차, 상관계수 등)
통계지표에 대한 Min, Max값을 설정하여 알람 기능 구현
정색제(Blue, Red Toner) 투입량에 따른 Color 변화 추정(Action power 계산)
부적합 현황 및 Lot Tracking
부적합 발생 현황 및 처리 결과 확인
고객 Claim, 부적합 발생 등 제품에 대한 Lot Tracking 기능
- Time Based Tracking – 주원료
- 원료 Lot Based Tracking – 촉매, 첨가제
※ 다양한 통계분석에 의한 원인 조기식별을 위한 SPC 모듈은 고도화 추진 시 검토 예정

## Slide 9: 3. 공정운영
공정운영 > 품질관리 > 부적합현황
각 공장 별 부적합 현황을 조회할 수 있다.
조건에 해당하는 부적합현황 데이터를 조회할 수 있다.
1
GC-CHDM공장

## Slide 10: 3. 공정운영
공정운영 > 품질관리 > 품질결과현황
각 공장 별 품질결과 현황을 조회할 수 있다.
조건에 해당하는 품질결과 현황 데이터를 조회할 수 있다.
1

## Slide 11: 3. 공정운영
[임가공 현황 모니터링]
생산팀
시작
임가공 수불현황
임가공 원료
출고 송신
PDA
임가공 원료
출고 수신
ERP
임가공 원료
출고
ERP
임가공품
생산
OFF-LINE
임가공 원료
투입/제품입고
ERP
MES.2.1.4.01.001 임가공 원료
출고 수신
MES
MES.2.1.4.01.002 임가공 원료
투입/제품입고 수신
MES
임가공 출고 정보
임가공 원료 투입
임가공 원료 입고
임가공 출하실적